Кабинет химии -  это специальное помещение с рационально размещенным комплектом учебного оборудования, мебелью и техническими средствами обучения ТСО.

Оборудование  кабинета химии должно в полной мере учитывать специфику  преподавания химии в школе:

- необходимость комплексного использования учебного оборудования, ТСО, химического эксперимента на уроках химии,

- возможность проведения различного рода самостоятельных работ и факультативных занятий.

1. Общие требования

1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование учебного кабинета:

- приказа об открытии учебного кабинета и его функционировании для обеспечения условий успешного выполнения образовательной программы ( по профилю кабинета);

- приказа о назначении зав. кабинетом и лаборанта, их функциональных  обязанностях (по профилю кабинета);

- паспорта кабинета, оформленного с указанием функционального назначения имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, наглядных  пособий, учебников, методических пособий, дидактических материалов и др.;

- инвентарной  и дефектной ведомости на имеющееся оборудование и инвентарь;

- правил техники безопасности работы в кабинете;

- правил пользования учебным кабинетом учащимися;

- акта приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет подготовки кабинета к функционированию;

- протокола решения методической  комиссии школы о готовности учебного кабинета к обеспечению условий для реализации образовательной программы (по профилю кабинета) на конкретный учебный год;

- плана работы учебного кабинета на учебный год ( и перспективу);

1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном кабинета.

2. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по созданию оптимальных условий для успешного выполнения образовательной программы школы, переводу ее в режим работы как школы развивающей и развивающейся.

Кабинет должен иметь:

- Традиционную часть кабинета

- Развивающую часть кабинета и включать в себя:

  - оснащенность кабинета средствами обучения;

  - организация использования средств обучения.

# Традиционная часть

- Учебная программа.

- Примерные индивидуальные программы для учащихся первого уровня освоения, желающих заниматься индивидуально, ускоренно.

- Тематическое планирование (календарно-тематическое) под авторскую программу.

- Учебники разных авторских коллективов.

- Каталог научно литературы по предмету. Учебно-методическая литература в помощь учителю.

- Список литературы для учащихся (основная, дополнительная, имеющаяся в библиотеке), желательно оформленная по классу.

- Сборник задач и упражнений. Руководство для практических работ.

- Список литературы для углубленного изучения предмета.

- Печатные пособия (демонстрационные, раздаточные).

- Экранные и звуковые пособия (диапозитивы, диафильмы, кинофрагменты и т.д.

- Дидактические материалы для организации многоуровневого обучения (1-4 уровней).

- Шкаф, специально отведенный под информационный стенд к учебному процессу: доклады, рефераты, сочинения учащихся, материалы газет и т.д. Все должно быть систематизировано, желательно представлено в картотеках.

## Развивающая часть

- Банк материалов к справочным, энциклопедическим источникам.

- Подборка материалов к разным видам интеллектуальных разминок.

- Обновленные памятки, указания школьникам разного уровня учебной успешности типа «Как лучше подготовить доклад?», Как работать над рефератом?», «Как подготовить выступление перед классом?», «Как подготовить заключение?» и т.д.

- Подборка творческих задач (исследовательские, проблемные, краеведческие, экономические). Лучше, если они будут представлены в цветной гамме, соответствующей уровневом дифференциации.

- Исследовательские материалы, разработанные в связи с работой в музеях.

- Материалы из истории великих открытий: биографии ученых, первооткрывателей и т.д.

- Подборка занимательно-исследовательского и творческого характера к секции «Научно общество школьников», интеллектуальному марафону и т.д.

- Комплект папок (по количеству заключительных и заключительно-обобщающих уроков) с подборкой различных материалов культурно-гуманистического.

- Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, консультации и др.

# АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

## Кабинет химии

№ школы  _________________________________________  Телефон  ______________________________________

Адрес школы  _____________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом   ______________________________________________________

Заполняющий аттестационный лист должен определить по таблице 1 значение коэффициента Р (в баллах), показывающее соответствие оборудования в кабинете «Перечню учебного оборудования для общеобразовательных учреждений России».

Среднее значение коэффициента Р для каждого уровня определяют по формуле:

Далее по таблице 2 определяют основные показатели (Q1 – Q2) рациональной организации кабинета и остальные показатели.

Общий балл, позволяющий оценить организацию кабинета, определяется по формуле:

Таблица 1

| № | Наименование видов учебного оборудования | Уровни оснащенности (балл) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 100-90% | 89-70% | 69-50% | 50% |
| 1. | Коллекция (не менее 14 наименований) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Реактивы и материалы (реактивы-155 наим., материалы-21 наим.) | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | Модели (атомов, молекул, кристаллических решеток, заводских аппаратов и др.). 17 наименований | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Приборы, наборы деталей и узлов, посуда и принадлежности для демонстрационного эксперимента | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5. | Приборы специализированные для демонстрационного эксперимента(17 наим.) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6. | Комплекты раздаточного материала (реактивы, посуда, принадлежности , приборы) для лабораторных опытов и практических работ | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7. | Пособия на печатной основе (таблицы, дидактические материалы) (18 наименований) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Экранно-звуковые пособия, диапозитивы, видеофильмы, транспаранты и др.) и проекционная аппаратура | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Итого |  | 36 | 24 | 16 | 4 |

Таблица 2

| Обозначение | Наименование показателей | Оценка в баллах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | да | нет |
| Q1 | # Организация рабочих мест учащихся ## Рабочие места снабжены подводкой газа Рабочие места снабжены подводкой воды и слива Рабочие места снабжены подводкой электрического тока напряжением 42В Рабочие места оснащены постоянно находящимися на столах наборами посуды, принадлежностей, реактивов промышленного изготовления | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
|  | # Рабочие места оснащаются необходимыми реактивами, посудой, принадлежностями –микролабораториями: -промышленного изготовления, -самодельного изготовления, # комплектами посуды, принадлежностей, реактивов непосредственно перед лабораторной работой в лотках | 1 1 1 | 0 0 0 |
|  | # В кабинете имеются эпизодически используемые для лабораторных опытов и практических работ комплекты: -реактивов и материалов; -посуды и принадлежностей -приборов, узлов и деталей для монтажа приборов. | 1 1 1 | 0 0 0 |
| Q2 | # Организация рабочего места учителя Рабочее место учителя оснащено подводкой газа Рабочее место учителя оснащено подводками воды и слива Рабочее место учителя оснащено подводками электрического тока: -напряжением 220В -напряжением 42 В | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
|  | # Рабочее место оснащено специальным набором наиболее часто используемых реактивов, постоянно находящихся на демонстрационном столе. Тумбы и ящики демонстрационного стола укомплектованы инструментами и принадлежностями: посудой, деталями и узлами приборов, необходимых во время демонстрации опытов. | 1 1 | 0 0 |
|  | # Рабочее место оснащено вспомогательным оборудованием, улучшающим видимость демонстрационного эксперимента: -демонстрационными столиками; -фоновыми экранами; -штативами для демонстрационных пробирок. | 1 1 1 | 0 0 0 |
|  | # Рабочее место учителя приспособлено для проецирования опытов на экран и имеет: специальный комплект реактивов и посуды, принадлежностей для проекции опытов на экран; | 1 | 0 |
|  | # Классная доска оснащена: -фиксаторами для демонстрации таблиц -поверхностью для работы с магнитными аппликациями | 1 1 | 0 0 |
| Q3 | # Размещение и хранение учебного оборудования согласно требованиям НОТ Хранение реактивов: реактивы летучие и вредные для здоровья хранятся под тягой; реактивы огнеопасные хранятся в сейфе или специальном металлическом шкафу; прочие реактивы размещаются в шкафу: -по катионам; -по анионам; -согласно прочим системам. Укупорка реактивов соответствует правилам хранения. Реактивы и материалы размещены в шкафу согласно правилам совместимости | 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|  | # Хранение химической посуды: ###### -посуда размещается по видам и размерам -посуда размещается в комплектах; -посуда размещается в лотках «лежа» или «стоя»; | 1 1 1 | 0 0 0 |
|  | # Хранение раздаточного материала для проведения лабораторных и практических работ: раздаточный материал хранится в комплектах : -по видам заданий ( темам, разделам-подчеркнуть); -по видам раздаточного материала( реактивы, наборы деталей и узлов, приборы, принадлежности) Система хранения обеспечивает быстрое и удобное извлечение и возвращение предметов на места хранения, учет и контроль их. | 1 1 1 | 0 0 0 |
|  | # Хранение приборов и установок: Несложные приборы хранятся в виде узлов и деталей( комплекте –укладках, лотках) Сложные приборы хранятся : -в собранном виде, -в комплекте в виде узлов и деталей( в лотках, укладках), -в промышленной упаковке. | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |
|  | # Хранение коллекций, макетов и моделей: коллекции размещаются по определенной системе (указать какой); модели хранятся : -в собранном состоянии, -в наборах, в промышленной упаковке | 1 1 1 | 0 0 0 |
|  | # Хранение печатных и экранных пособий: -таблицы хранятся по определенной системе ( по темам, по классам- указать) -в специально приспособленных хранилищах -наклеенные на картон (ткань), ламинат Экранные средства хранятся: -в укладке по определенной системе; -в фабричной упаковке ( альбомах, кассетах) -в специальном ящике ( с аннотациями) | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
| Q4 | # Рациональное оформление интерьера кабинета химии В кабинете постоянно экспонируются справочные материалы: -таблица «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»; -таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»; -таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов»; -справочно-инструктивные материалы( правила обращения с лабораторным оборудованием); -таблица по правилам безопасной работы в химическом кабинете; -карта химической промышленности России; -портреты ученых-химиков( указать, сколько и какие). | 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|  | # В кабинете, коридоре или рекреации( подчеркнуть где) экспонируются сменные материалы: # -отражающие научно-технические достижения химии ; # -обеспечивающие воспитание у учащихся интереса к химии ( газеты, листки, стенды); -способствующие политехнической и профессиональной ориентации школьников. | 1 1 1 | 0 0 0 |
| Q5 | # Материалы, обеспечивающие научно-методическую подготовку учителя к урокам Различные виды картотек: -картотека контрольных заданий; -картотека подготовки учебного оборудования к уроку; -картотека учета учебного оборудования; -картотека индивидуальных заданий; -прочие виды картотек ( указать, какие именно). Научно- методическая литература; Различного вида дидактический материал( указать какие) | 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| Q6 | # Организация работы по самооборудованию кабинета и краеведению В кабинете проводится работа по изготовлению: -наборов сухих реактивов, растворов и подготовка их к лабораторным и практическим занятиям; -деталей , узлов для монтажа приборов и отдельных приборов для лабораторных опытов; -демонстрационных приборов и установок; -тематических коллекций; -таблиц, моделей, транспарантов , прочих пособий; Профилактика и ремонт учебного оборудования; В кабинете проводится краеведческая работа: -сбор материала; -оформление витрин, стендов; -использование краеведческих материалов на уроках и внеурочных занятиях. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Q7 | # Оснащение кабинета специализированной мебелью Кабинет оснащен: -двухместными лабораторными столами; -столами различного ростового размера 5,6 (подчеркнуть); -специализированным демонстрационным столом (для кабинета химии); -действующим демонстрационным вытяжным шкафом; -препараторским столом с полкой для реактивов и принадлежностей ( в лаборантском помещении); -действующим лабораторным вытяжном шкафом ( в лаборантском помещении) или иным устройством ( указать каким); -шкафами с полками( указать количество шкафов и секций в них); -шкафами с лотками; -экспозиционными щитами (панелями) с принадлежностями для фиксации материала. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Q8 | # Организация использования ТСО Комплект ТСО включает( назвать тип и марку аппарата): -видеопроектор ( или видеодвойку); -диапроектор; -эпипроектор; -графпроектор; -прочую аппаратуру( назвать какую); -экран стационарный, переносной (указать размеры и подчеркнуть, какой). | 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 |
|  | # Аппаратура размещается в кабинете: -постоянно (указать способ и место размещения); -временно доставляется на урок (на передвижных тележках, иным способом- подчеркнуть) | 1 0 | 0 0 |
|  | # Новые технические средства В комплект ТСО включен: -компьютер; -программные средства назначения; -датчики различного назначения для эксперимента. | 1 1 1 | 0 0 0 |
| Q9 | # Требования техники безопасности В кабинете имеются: -положение по технике безопасности( составленное с учетом местных условий); -журнал инструктажа о правилах безопасной работы; -комплект противопожарного инвентаря: *огнетушитель углекислотный типа ОУ *огнетушитель воздушно-пенный ОПХ-10 или иной; *ящик с песком( песочницы ) 2 шт; *огнестойкая накидка; *лопатка( совок); *ведро; *ножницы для резки электропроводов; *коврик резиновый; *перчатки резиновые; *ткань огнезащитная; *аптечка первой помощи. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Общая оценка кабинета определяется по следующей шкале:

Таблица 3

| Оценка | Итоговое количество баллов при аттестации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| отлично | 163 и более | Кабинет образцовый |
| хорошо | 94-162 |  |
| удовлетворительно | 56-93 |  |

Кабинет, получивший менее 56 баллов, не оценивается. Поскольку его условия не могут обеспечить успешное изучения программного материала.